2、工程量清单报价明细表

| 学生宿舍假期维修汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修 楼栋 | 宿舍号 | 维修类型 | 维修问题、具体位置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 5号楼 | 403 | 房屋漏水类 | 403-6床顶部漏水 | 间 | 1 |
| 2 | 1号楼 | 416 | 房屋漏水类 | 5号床墙体漏水 | 间 | 1 |
| 3 | 4号楼 | 451 | 房屋漏水类 | 卫生间中间大弯管漏水 | 间 | 1 |
| 4 | 4号楼 | 459 | 房屋漏水类 | 卫生间中间大弯管漏水 | 间 | 1 |
| 5 | 4号楼 | 462 | 房屋漏水类 | 卫生间中间大弯管漏水 | 间 | 1 |
| 6 | 4号楼 | 463 | 房屋漏水类 | 卫生间中间大弯管漏水 | 间 | 1 |
| 7 | 5号楼 | 103 | 房屋漏水类 | 两根灯管中间 | 间 | 1 |
| 8 | 5号楼 | 107 | 房屋漏水类 | 两根灯管中间 | 间 | 1 |
| 9 | 4号楼 | 557 | 房屋漏水类 | 厕所上方管道处有漏水现象 | 间 | 1 |
| 10 | 2号楼 | 111 | 房屋漏水类 | 室内天花板中间多处漏水 | 间 | 1 |
| 11 | 2号楼 | 211 | 房屋漏水类 | 门口走廊漏水 | 间 | 1 |
| 12 | 2号楼 | 212 | 房屋漏水类 | 门口走廊中间漏水 | 间 | 1 |
| 13 | 2号楼 | 226 | 房屋漏水类 | 1号床.3号床顶漏水 | 间 | 1 |
| 14 | 2号楼 | 305 | 房屋漏水类 | 寝室天花板第一个.灯管和第二个灯管中间漏水 | 间 | 1 |
| 15 | 2号楼 | 315 | 房屋漏水类 | 4号床顶部漏水 | 间 | 1 |
| 16 | 4号楼 | 213 | 房屋漏水类 | 厕所顶上漏水 | 间 | 1 |
| 17 | 4号楼 | 241 | 房屋漏水类 | 厕所下水主管顶上漏水 | 间 | 1 |
| 18 | 4号楼 | 245 | 房屋漏水类 | 阳台顶上灯管处和洗漱台顶上漏水 | 间 | 1 |
| 19 | 4号楼 | 255 | 房屋漏水类 | 阳台顶上有两处地方漏水 | 间 | 1 |
| 20 | 4号楼 | 257 | 房屋漏水类 | 阳台顶上管子漏水 | 间 | 1 |
| 21 | 4号楼 | 258 | 房屋漏水类 | 厕所下水主管顶上漏水 | 间 | 1 |
| 22 | 4号楼 | 261 | 房屋漏水类 | 阳台灯顶上漏水 | 间 | 1 |
| 23 | 4号楼 | 262 | 房屋漏水类 | 寝室顶上灯管处漏水 | 间 | 1 |
| 24 | 4号楼 | 222 | 房屋漏水类 | 寝室顶上灯管处漏水 | 间 | 1 |
| 25 | 4号楼 | 140 | 房屋漏水类 | 140阳台顶上水管漏水 | 间 | 1 |
| 26 | 4号楼 | 601 | 房屋漏水类 | 3号床顶上漏水 | 间 | 1 |
| 27 | 4号楼 | 608 | 房屋漏水类 | 608寝室顶灯管处漏水 | 间 | 1 |
| 28 | 4号楼 | 614 | 房屋漏水类 | 靠阳台门顶上漏水 | 间 | 1 |
| 29 | 4号楼 | 621 | 房屋漏水类 | 阳台顶上到灯管处漏水 | 间 | 1 |
| 30 | 4号楼 | 653 | 房屋漏水类 | 653寝室顶灯管处漏水 | 间 | 1 |
| 31 | 4号楼 | 656—6 | 房屋漏水类 | 靠6号床顶上漏水 | 间 | 1 |
| 32 | 4号楼 | 670—4 | 房屋漏水类 | 靠4号床顶上漏水 | 间 | 1 |
| 33 | 5号楼 | 227 | 房屋漏水类 | 227寝室门口顶上大水管漏水 | 间 | 1 |
| 34 | 2号楼 | 414 | 房屋漏水类 | 4号床屋顶漏水 | 间 | 1 |
| 35 | 3号楼 | 519 | 房屋漏水类 | 过道屋顶漏水 | 间 | 1 |
| 36 | 3号楼 | 519 | 房屋漏水类 | 过道屋顶漏水 | 间 | 1 |
| 37 | 3号楼 | 501 | 房屋漏水类 | 阳台顶管道处漏水 | 间 | 1 |
| 38 | 3号楼 | 504 | 房屋漏水类 | 阳台顶管道处漏水 | 间 | 1 |
| 39 | 3号楼 | 507 | 房屋漏水类 | 阳台顶管道处漏小 | 间 | 1 |
| 40 | 3号楼 | 511 | 房屋漏水类 | 卫生间屋顶灯旁漏水 | 间 | 1 |
| 41 | 3号楼 | 513 | 房屋漏水类 | 阳台顶管道处漏水，厕所顶管道处漏水 | 间 | 1 |
| 42 | 6号楼 | 448 | 房屋漏水类 | 房间顶上 | 间 | 1 |
| 43 | 6号楼 | 457 | 房屋漏水类 | 房间顶上 | 间 | 1 |
| 44 | 6号楼 |  | 房屋漏水类 | 1号、4号碉堡漏水 | 间 | 1 |
| 45 | 合计 |  |  |  | 间 | 44 |

| 序号 | 维修 | 宿舍号 | 维修类型 | 维修问题、具体位置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 楼栋 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8号楼 | 205 | 粉刷 | 4床顶部墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 2 | 8号楼 | 502 | 粉刷 | 1、2、3床墙皮脱落，洗漱池上方墙皮脱落，厕所窗户上方墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 3 | 8号楼 | 510 | 粉刷 | 室内顶部墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 4 | 8号楼 | 511 | 粉刷 | 室内顶部灯管处墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 5 | 8号楼 | 521 | 粉刷 | 1、3床及衣柜上方墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 6 | 8号楼 |  | 粉刷 | 一楼小号楼梯顶部墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 7 | 1号楼 | 201 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 8 | 1号楼 | 202 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 9 | 1号楼 | 203 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 10 | 1号楼 | 204 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 11 | 1号楼 | 205 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 12 | 1号楼 | 206 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 13 | 1号楼 | 207 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 14 | 1号楼 | 208 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 15 | 1号楼 | 209 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 16 | 1号楼 | 214 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 17 | 1号楼 | 216 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 18 | 1号楼 | 220 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 19 | 1号楼 | 224 | 粉刷 | 整体 | M2 | 55 |
| 20 | 5号楼 | 632 | 粉刷 | 进宿舍门左侧掉皮严重 | M2 | 5 |
| 21 | 3号楼 | 102 | 粉刷 | 整间寝室需粉刷，包括阳台、卫生间 | M2 | 55 |
| 22 | 3号楼 | 103 | 粉刷 | 大门外面右边墙体开裂，103-1床墙体脱皮，需粉刷 | M2 | 5 |
| 23 | 3号楼 | 104 | 粉刷 | 整间寝室需粉刷 | M2 | 55 |
| 24 | 3号楼 | 105 | 粉刷 | 整间寝室需粉刷，包括阳台 | M2 | 55 |
| 25 | 3号楼 | 106 | 粉刷 | 大门外面左边墙体开裂 | M2 | 5 |
| 26 | 3号楼 | 107 | 粉刷 | 整间寝室需粉刷，包括阳台、卫生间 | M2 | 55 |
| 27 | 3号楼 | 112 | 粉刷 | 大门外面右边墙体开裂 | M2 | 5 |
| 28 | 3号楼 | 113 | 粉刷 | 大门外面左边墙体开裂，大门里面右边墙体脱皮，需粉刷 | M2 | 5 |
| 29 | 3号楼 | 114 | 粉刷 | 大门外面右边墙体开裂 | M2 | 5 |
| 30 | 3号楼 | 115 | 粉刷 | 大门外面左边墙体开裂，大门里面右边墙体脱皮，需粉刷 | M2 | 5 |
| 31 | 3号楼 | 116 | 粉刷 | 大门外面左边墙体开裂，大门里面右边墙体脱皮，需粉刷 | M2 | 5 |
| 32 | 3号楼 | 116 | 粉刷 | 厕所窗户右边墙体开裂 | M2 | 5 |
| 33 | 3号楼 | 116 | 粉刷 | 厕所顶上墙体脱皮脱落，需粉刷 | M2 | 5 |
| 34 | 3号楼 | 117 | 粉刷 | 4号床旁边墙体脱皮需粉刷，厕所窗户右边墙体开裂 | M2 | 5 |
| 35 | 3号楼 | 122 | 粉刷 | 厕所顶上墙体脱皮脱落，需粉刷 | M2 | 5 |
| 36 | 3号楼 | 124 | 粉刷 | 整间寝室需粉刷 | M2 | 55 |
| 37 | 3号楼 | 127 | 粉刷 | 整间寝室需粉刷 | M2 | 55 |
| 38 | 3号楼 | 128 | 粉刷 | 整间寝室需粉刷，包括阳台、卫生间 | M2 | 55 |
| 39 | 3号楼 | 130 | 粉刷 | 整间寝室需粉刷 | M2 | 55 |
| 40 | 3号楼 | 130 | 粉刷 | 厕所花洒旁边墙体开裂 | M2 | 5 |
| 41 | 3号楼 | 131 | 粉刷 | 厕所需整体粉刷 | M2 | 5 |
| 42 | 1号楼 | 404 | 粉刷 | 进门两边，。5号4号顶上墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 43 | 1号楼 | 410 | 粉刷 | 6，2号床边墙脱落 | M2 | 5 |
| 44 | 1号楼 | 412 | 粉刷 | 6号墙体脱落 | M2 | 5 |
| 45 | 1号楼 | 414 | 粉刷 | 2号3号6号柜子顶上墙体脱落 | M2 | 15 |
| 46 | 1号楼 | 415 | 粉刷 | 1号2号3号书桌下墙体脱落 | M2 | 15 |
| 47 | 4号楼 | 406 | 粉刷 | 房顶掉墙皮 | M2 | 15 |
| 48 | 4号楼 | 409 | 粉刷 | 1床顶上掉墙皮 | M2 | 15 |
| 49 | 4号楼 | 410 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 50 | 4号楼 | 411 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 51 | 4号楼 | 412 | 粉刷 | 寝室床边发黄 | M2 | 12 |
| 52 | 4号楼 | 413 | 粉刷 | 寝室床边发黄，顶上发黑 | M2 | 12 |
| 53 | 4号楼 | 415 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 54 | 4号楼 | 416 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 55 | 4号楼 | 417 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 56 | 4号楼 | 418 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 57 | 4号楼 | 419 | 粉刷 | 寝室床边发黄，顶上发黑 | M2 | 12 |
| 58 | 4号楼 | 422 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 59 | 4号楼 | 423 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 60 | 4号楼 | 424 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 61 | 4号楼 | 426 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 62 | 4号楼 | 427 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 63 | 4号楼 | 428 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 64 | 4号楼 | 431 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 65 | 4号楼 | 432 | 粉刷 | 寝室床边发黄严重 | M2 | 12 |
| 66 | 4号楼 | 434 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 67 | 4号楼 | 435 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 68 | 4号楼 | 436 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 69 | 4号楼 | 438 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 70 | 4号楼 | 441 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 71 | 4号楼 | 444 | 粉刷 | 寝室顶上发黑 | M2 | 12 |
| 72 | 4号楼 | 447 | 粉刷 | 阳台窗子与4床墙边水泥脱落 | M2 | 5 |
| 73 | 5号楼 | 129 | 粉刷 | 阳台窗下墙面脱落 | M2 | 5 |
| 74 | 4号楼 | 501 | 粉刷 | 2-6床墙顶发黄，厕所顶弯管处漏水 | M2 | 12 |
| 75 | 4号楼 | 502 | 粉刷 | 1-5床墙体发黄 | M2 | 12 |
| 76 | 4号楼 | 505 | 粉刷 | 1-6床墙面发黄 | M2 | 12 |
| 77 | 4号楼 | 506 | 粉刷 | 2-6床墙面发黑，脱皮 | M2 | 12 |
| 78 | 4号楼 | 508 | 粉刷 | 寝室大门右下方墙体脱皮 | M2 | 5 |
| 79 | 4号楼 | 510 | 粉刷 | 3床墙面发黑，护栏生锈 | M2 | 5 |
| 80 | 4号楼 | 514 | 粉刷 | 阳台上方脱皮 | M2 | 5 |
| 81 | 4号楼 | 524 | 粉刷 | 2-5床墙面发黄 | M2 | 12 |
| 82 | 4号楼 | 525 | 粉刷 | 1-6床墙面发黑 | M2 | 12 |
| 83 | 4号楼 | 528 | 粉刷 | 1-6床墙面脱皮 | M2 | 5 |
| 84 | 4号楼 | 537 | 粉刷 | 厕所顶灯墙皮脱落，阳台左边下方墙砖脱皮 | M2 | 5 |
| 85 | 4号楼 | 539 | 粉刷 | 1-6床墙面发黄 | M2 | 5 |
| 86 | 4号楼 | 542 | 粉刷 | 厕所下水管顶墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 87 | 4号楼 | 543 | 粉刷 | 寝室内墙面脱皮，发黑 | M2 | 5 |
| 88 | 4号楼 | 545 | 粉刷 | 1-5床墙体发黄 | M2 | 5 |
| 89 | 4号楼 | 546 | 粉刷 | 厕所内管道顶处脱皮 | M2 | 5 |
| 90 | 4号楼 | 554 | 粉刷 | 寝室内墙面发黄 | M2 | 5 |
| 91 | 4号楼 | 556 | 粉刷 | 寝室内墙顶发黄发黑 | M2 | 5 |
| 92 | 4号楼 | 559 | 粉刷 | 阳台顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 93 | 4号楼 | 560 | 粉刷 | 寝室四角墙顶发黑 | M2 | 5 |
| 94 | 4号楼 | 561 | 粉刷 | 窗台下方脱皮 | M2 | 5 |
| 95 | 4号楼 | 567 | 粉刷 | 1-6书桌后面墙面脱皮 | M2 | 5 |
| 96 | 4号楼 | 569 | 粉刷 | 寝室内墙顶发黄 | M2 | 5 |
| 97 | 4号楼 | 570 | 粉刷 | 厕所下水管顶处脱皮 | M2 | 5 |
| 98 | 2号楼 | 232 | 粉刷 | 室内大门两边墙脱皮，室内阳台门两边墙脱皮 | M2 | 5 |
| 99 | 4号楼 | 206 | 粉刷 | 墙面发黑，1床床边墙皮掉 | M2 | 5 |
| 100 | 4号楼 | 210 | 粉刷 | 墙面发黑，3床床边和窗户上面、1床床边、4床床边上方墙皮掉 | M2 | 5 |
| 101 | 4号楼 | 212 | 粉刷 | 墙面发黑，1床上方和6床床边和枕头处上方墙皮掉 | M2 | 5 |
| 102 | 4号楼 | 226 | 粉刷 | 寝室顶上灯管处、6床床边墙皮掉 | M2 | 5 |
| 103 | 4号楼 | 233 | 粉刷 | 2床和3床墙面墙皮掉 | M2 | 5 |
| 104 | 4号楼 | 237 | 粉刷 | 阳台顶上墙皮掉 | M2 | 5 |
| 105 | 4号楼 | 240 | 粉刷 | 墙面发黑，4床和6床床边发黄严重，阳台顶上墙皮掉 | M2 | 5 |
| 106 | 4号楼 | 249 | 粉刷 | 厕所门上方里面和外面有墙皮掉 | M2 | 5 |
| 107 | 4号楼 | 261 | 粉刷 | 厕所储水箱上面墙皮掉 | M2 | 5 |
| 108 | 4号楼 | 262 | 粉刷 | 寝室顶上灯管处墙皮掉 | M2 | 5 |
| 109 | 4号楼 | 264 | 粉刷 | 墙面发黑 | M2 | 12 |
| 110 | 4号楼 | 265 | 粉刷 | 墙面发黑 | M2 | 12 |
| 111 | 4号楼 | 267 | 粉刷 | 墙面发黑 | M2 | 12 |
| 112 | 4号楼 | 268 | 粉刷 | 墙面发黑 | M2 | 12 |
| 113 | 4号楼 | 269 | 粉刷 | 墙面发黑 | M2 | 12 |
| 114 | 4号楼 | 270 | 粉刷 | 墙面发黑 | M2 | 12 |
| 115 | 4号楼 | 105 | 粉刷 | 3床爬梯墙边脱皮 | M2 | 5 |
| 116 | 4号楼 | 108 | 粉刷 | 墙顶发黑 | M2 | 12 |
| 117 | 4号楼 | 114 | 粉刷 | 墙顶发黑 | M2 | 12 |
| 118 | 4号楼 | 115 | 粉刷 | 墙顶发黑 | M2 | 12 |
| 119 | 4号楼 | 122 | 粉刷 | 墙顶发黑 | M2 | 12 |
| 120 | 4号楼 | 125 | 粉刷 | 墙顶角角发黑 | M2 | 12 |
| 121 | 4号楼 | 135 | 粉刷 | 墙顶发黑 | M2 | 12 |
| 122 | 4号楼 | 138 | 粉刷 | 墙顶发黑 | M2 | 12 |
| 123 | 4号楼 | 301 | 粉刷 | 门口过道顶脱皮 | M2 | 5 |
| 124 | 4号楼 | 302 | 粉刷 | 对面过道顶脱皮 | M2 | 5 |
| 125 | 4号楼 | 304 | 粉刷 | 门口过道顶脱皮 | M2 | 5 |
| 126 | 4号楼 | 363 | 粉刷 | 寝室大门边上墙面脱皮 | M2 | 5 |
| 127 | 4号楼 | 342 | 粉刷 | 对面楼梯间3至4楼转角顶掉皮 | M2 | 5 |
| 128 | 4号楼 | 609 | 粉刷 | 609寝室外墙顶墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 129 | 4号楼 | 626 | 粉刷 | 626寝室外墙顶墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 130 | 4号楼 | 621 | 粉刷 | 寝室屋顶墙皮脱落严重 | M2 | 5 |
| 131 | 4号楼 | 669 | 粉刷 | 669外面过道墙顶墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 132 | 4号楼 | 6楼 | 粉刷 | 6楼到顶楼转角平台墙顶墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 133 | 4号楼 | 6楼 | 粉刷 | 大号3号楼梯口顶墙顶墙皮脱落 | M2 | 5 |
| 134 | 5号楼 | 519 | 粉刷 | 进阳台门7左边墙开大裂 | M2 | 5 |
| 135 | 5号楼 | 4号楼挮 | 粉刷 | 爬4到5楼顶上墙脱块爬7号楼进5层大门顶上脱墙块 | M2 | 5 |
| 136 | 6号楼 | 224 | 粉刷 | 5床、6床顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 137 | 6号楼 | 225 | 粉刷 | 1床顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 138 | 6号楼 | 226 | 粉刷 | 室内顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 139 | 6号楼 | 230 | 粉刷 | 4床、5床顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 140 | 6号楼 | 232 | 粉刷 | 1床、2床、3床顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 141 | 6号楼 | 236 | 粉刷 | 日光灯旁脱皮 | M2 | 5 |
| 142 | 6号楼 | 237 | 粉刷 | 日光灯旁脱皮 | M2 | 5 |
| 143 | 6号楼 | 240 | 粉刷 | 4床顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 144 | 6号楼 | 242 | 粉刷 | 日光灯旁脱皮 | M2 | 5 |
| 145 | 6号楼 | 204 | 粉刷 | 门顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 146 | 6号楼 | 225 | 粉刷 | 门口走廊顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 147 | 6号楼 | 226 | 粉刷 | 门口走廊顶上脱皮、门顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 148 | 6号楼 | 227 | 粉刷 | 门顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 149 | 6号楼 | 228 | 粉刷 | 门顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 150 | 6号楼 | 229 | 粉刷 | 门顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 151 | 6号楼 | 230 | 粉刷 | 门口走廊顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 152 | 6号楼 | 232 | 粉刷 | 门顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 153 | 6号楼 | 233 | 粉刷 | 门口走廊顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 154 | 6号楼 | 235 | 粉刷 | 门口走廊顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 155 | 6号楼 | 236 | 粉刷 | 门口走廊顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 156 | 6号楼 | 237 | 粉刷 | 门口走廊顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 157 | 6号楼 | 239 | 粉刷 | 门口走廊顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 158 | 6号楼 | 240 | 粉刷 | 门口走廊顶上脱皮、门顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 159 | 6号楼 | 242 | 粉刷 | 门口走廊顶上脱皮 | M2 | 5 |
| 160 | 6号楼 | 301 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 161 | 6号楼 | 302 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 162 | 6号楼 | 303 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 163 | 6号楼 | 304 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 164 | 6号楼 | 305 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 165 | 6号楼 | 306 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 166 | 6号楼 | 307 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 167 | 6号楼 | 308 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 168 | 6号楼 | 309 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 169 | 6号楼 | 310 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 170 | 6号楼 | 311 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 171 | 6号楼 | 312 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 172 | 6号楼 | 313 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 173 | 6号楼 | 314 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 174 | 6号楼 | 315 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 175 | 6号楼 | 316 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 176 | 6号楼 | 317 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 177 | 6号楼 | 318 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 178 | 6号楼 | 319 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄、4床顶上脱皮 |  |  |
| 179 | 6号楼 | 320 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 180 | 6号楼 | 321 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 181 | 6号楼 | 322 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 182 | 6号楼 | 323 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 183 | 6号楼 | 324 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 184 | 6号楼 | 325 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 185 | 6号楼 | 326 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 186 | 6号楼 | 327 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 187 | 6号楼 | 328 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 188 | 6号楼 | 329 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 189 | 6号楼 | 330 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，4床床头脱皮，门头脱皮。 |  |  |
| 190 | 6号楼 | 331 | 粉刷 | 3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，一进门里面门头发黄，3床床头脱皮 |  |  |
| 191 | 6号楼 | 332 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，3床床头脱皮。 |  |  |
| 192 | 6号楼 | 333 | 粉刷 | 1床、2床、3床、床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，1床床头开裂 |  |  |
| 193 | 6号楼 | 334 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，厕所顶上脱皮，大门头上开裂。 |  |  |
| 194 | 6号楼 | 335 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 195 | 6号楼 | 336 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 196 | 6号楼 | 337 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 197 | 6号楼 | 338 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，3床、4床床头脱皮。 |  |  |
| 198 | 6号楼 | 339 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 199 | 6号楼 | 340 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，4床床头发黑。大门头上开裂。 |  |  |
| 200 | 6号楼 | 341 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 201 | 6号楼 | 342 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，3床床头脱皮，4床床头发黑。大门头开裂。 |  |  |
| 202 | 6号楼 | 343 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，3床、4床床头脱皮，大门头上脱皮。 |  |  |
| 203 | 6号楼 | 344 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，6床顶上脱皮。3床、4床床头发黑。 |  |  |
| 204 | 6号楼 | 345 | 粉刷 | 1床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，进门左右两边发黑。 |  |  |
| 205 | 6号楼 | 346 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，4床床头发黑。 |  |  |
| 206 | 6号楼 | 347 | 粉刷 | 1床、2床、3床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，进门左右两边发黑 |  |  |
| 207 | 6号楼 | 348 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 208 | 6号楼 | 349 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 209 | 6号楼 | 350 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，6床床头裂开 |  |  |
| 210 | 6号楼 | 351 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，1床床头裂开 |  |  |
| 211 | 6号楼 | 352 | 粉刷 | 1床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 212 | 6号楼 | 353 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 213 | 6号楼 | 354 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 214 | 6号楼 | 355 | 粉刷 | 2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 215 | 6号楼 | 356 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 216 | 6号楼 | 357 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 217 | 6号楼 | 358 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，4床床头发黑。 |  |  |
| 218 | 6号楼 | 359 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 219 | 6号楼 | 360 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 220 | 6号楼 | 361 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，4床床头发黑，1床、3床、6床床头脱皮。 |  |  |
| 221 | 6号楼 | 362 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 222 | 6号楼 | 363 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，1床床头裂开 |  |  |
| 223 | 6号楼 | 364 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 224 | 6号楼 | 365 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 225 | 6号楼 | 366 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，1床床头裂开 |  |  |
| 226 | 6号楼 | 367 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，4床天花板顶上脱皮 |  |  |
| 227 | 6号楼 | 368 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，6床床头裂开 |  |  |
| 228 | 6号楼 | 369 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，4床、6床床头发黄，4床床头开裂 |  |  |
| 229 | 6号楼 | 370 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 230 | 6号楼 | 371 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，1床床头裂开 |  |  |
| 231 | 6号楼 | 372 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄，阳台门右边墙发黄，1床、4床床头发黄 |  |  |
| 232 | 6号楼 | 373 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 233 | 6号楼 | 374 | 粉刷 | 1床、2床、3床、靠墙边上墙面发黄，4床、5床、6床顶上发黑 | M2 | 12 |
| 234 | 6号楼 | 375 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 |  |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  | 12 |
| 235 | 6号楼 | 376 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 |  |
|  |  |  |  | 墙面发黄，4床、6床床头发黑，6床床头开裂 |  | 12 |
| 236 | 6号楼 | 377 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 |  |
|  |  |  |  | 墙面发黄，3床床头发黄 |  | 12 |
| 237 | 6号楼 | 378 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 |  |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  | 12 |
| 238 | 6号楼 | 427 | 粉刷 | 厕所水管顶上脱皮 | M2 |  |
| 239 | 6号楼 | 428 | 粉刷 | 厕所大水管顶上脱皮 | M2 | 12 |
| 240 | 6号楼 | 431 | 粉刷 | 门头脱皮 | M2 |  |
| 241 | 6号楼 | 435 | 粉刷 | 阳台门两边墙脱皮 | M2 | 12 |
| 242 | 6号楼 | 444 | 粉刷 | 3床书桌下墙脱皮，厕所大水管顶上脱皮 | M2 |  |
| 243 | 6号楼 | 446 | 粉刷 | 4床靠扶梯处墙脱皮 | M2 | 12 |
| 244 | 6号楼 | 447 | 粉刷 | 厕所大水管顶上脱皮 | M2 |  |
| 245 | 6号楼 | 448 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 246 | 6号楼 | 449 | 粉刷 | 一进门左边墙脱皮 | M2 | 12 |
| 247 | 6号楼 | 451 | 粉刷 | 厕所水管顶上脱皮 | M2 |  |
| 248 | 6号楼 | 453 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 249 | 6号楼 | 454 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 250 | 6号楼 | 455 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 251 | 6号楼 | 456 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 252 | 6号楼 | 457 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 253 | 6号楼 | 458 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 254 | 6号楼 | 459 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 255 | 6号楼 | 460 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 256 | 6号楼 | 461 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 257 | 6号楼 | 462 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 258 | 6号楼 | 463 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 259 | 6号楼 | 464 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 260 | 6号楼 | 465 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 261 | 6号楼 | 466 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 262 | 6号楼 | 467 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 263 | 6号楼 | 468 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 264 | 6号楼 | 469 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 265 | 6号楼 | 470 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 266 | 6号楼 | 471 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 267 | 6号楼 | 472 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 268 | 6号楼 | 473 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 269 | 6号楼 | 474 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 270 | 6号楼 | 475 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 15 |
| 271 | 6号楼 | 476 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 272 | 6号楼 | 477 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 273 | 6号楼 | 478 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 274 | 6号楼 | 567 | 粉刷 | 一进门左边墙脱皮 | M2 | 12 |
| 275 | 6号楼 | 569 | 粉刷 | 一进门左边墙脱皮 | M2 |  |
| 276 | 6号楼 | 571 | 粉刷 | 阳台门左边墙面太脏 | M2 | 12 |
| 277 | 6号楼 | 572 | 粉刷 | 3床靠窗顶上脱皮 | M2 |  |
| 278 | 6号楼 | 573 | 粉刷 | 一进门左右两边墙脱皮 | M2 | 12 |
| 279 | 6号楼 | 574 | 粉刷 | 一进门左边墙脱皮 | M2 |  |
| 280 | 6号楼 | 575 | 粉刷 | 阳台门左边墙脱皮，厕所水管顶上脱皮 | M2 | 12 |
| 281 | 6号楼 | 577 | 粉刷 | 一进门左边墙脱皮 | M2 |  |
| 282 | 6号楼 | 601 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 283 | 6号楼 | 602 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 15 |
| 284 | 6号楼 | 603 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 285 | 6号楼 | 604 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 286 | 6号楼 | 605 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 287 | 6号楼 | 606 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 288 | 6号楼 | 607 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 289 | 6号楼 | 608 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 290 | 6号楼 | 609 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 291 | 6号楼 | 610 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 292 | 6号楼 | 611 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 293 | 6号楼 | 612 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 294 | 6号楼 | 613 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 295 | 6号楼 | 614 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 296 | 6号楼 | 615 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 297 | 6号楼 | 616 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 298 | 6号楼 | 617 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 299 | 6号楼 | 618 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 300 | 6号楼 | 619 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 301 | 6号楼 | 620 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 302 | 6号楼 | 621 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 303 | 6号楼 | 622 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 304 | 6号楼 | 623 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 305 | 6号楼 | 624 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 306 | 6号楼 | 625 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 307 | 6号楼 | 626 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 308 | 6号楼 | 627 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 309 | 6号楼 | 628 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 310 | 6号楼 | 629 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 311 | 6号楼 | 630 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 312 | 6号楼 | 631 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 313 | 6号楼 | 632 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 314 | 6号楼 | 633 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 315 | 6号楼 | 634 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 316 | 6号楼 | 635 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 317 | 6号楼 | 636 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 318 | 6号楼 | 637 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 319 | 6号楼 | 638 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 320 | 6号楼 | 639 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 321 | 6号楼 | 640 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 322 | 6号楼 | 641 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 323 | 6号楼 | 642 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 324 | 6号楼 | 643 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 325 | 6号楼 | 644 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 326 | 6号楼 | 645 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 327 | 6号楼 | 646 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 328 | 6号楼 | 647 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 22 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 329 | 6号楼 | 648 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 330 | 6号楼 | 649 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 331 | 6号楼 | 650 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 332 | 6号楼 | 651 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 333 | 6号楼 | 652 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 334 | 6号楼 | 653 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 335 | 6号楼 | 654 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 336 | 6号楼 | 655 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 337 | 6号楼 | 656 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 338 | 6号楼 | 657 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 339 | 6号楼 | 658 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 340 | 6号楼 | 659 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 341 | 6号楼 | 660 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 342 | 6号楼 | 661 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 343 | 6号楼 | 662 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 344 | 6号楼 | 663 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 345 | 6号楼 | 664 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 346 | 6号楼 | 665 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 347 | 6号楼 | 666 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 13 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 348 | 6号楼 | 667 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 20 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 349 | 6号楼 | 668 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 350 | 6号楼 | 669 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 351 | 6号楼 | 670 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 352 | 6号楼 | 671 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
|  |  |  |  | 墙面发黄 |  |  |
| 353 | 6号楼 | 672 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 354 | 6号楼 | 673 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 355 | 6号楼 | 674 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 356 | 6号楼 | 675 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 357 | 6号楼 | 676 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 358 | 6号楼 | 677 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 359 | 6号楼 | 678 | 粉刷 | 1床、2床、3床、4床、5床、6床靠墙边上 | M2 | 12 |
| 合计 |  |  |  |  | M2 | 4640 |